## 1
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 1
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-1 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/19根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-21
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 2
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 2
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-2 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/34根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-22
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 3
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 3
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-3 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/37根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-23
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 4
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 4
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-4 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/33根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-24
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 5
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 5
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-5 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/37根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-25
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 6
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 6
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-6 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/19根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-26
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：临汾容大碧信房地产开发有限公司 委托单位：山西海固通地基工程有限公司 监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司 试验单位：山西首科工程质量检测有限公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 7
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 7
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-7 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/30根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-27
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 8
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 8
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-8 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/37根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-28
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 9
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 9
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-9 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/34根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-29
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 10
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 10
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-10 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/38根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-30
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 11
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 11
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-11 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/42根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-07-31
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：临汾容大碧信房地产开发有限公司 委托单位：山西海固通地基工程有限公司 监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司 试验单位：山西首科工程质量检测有限公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 12
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 12
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-12 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/31根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-01
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 13
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 13
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-13 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/42根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-02
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：临汾容大碧信房地产开发有限公司 委托单位：山西海固通地基工程有限公司 监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司 试验单位：山西首科工程质量检测有限公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 14
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 14
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-14 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/41根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-03
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 15
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 15
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-15 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/38根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-04
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 16
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 16
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-16 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/31根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-05
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 17
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 17
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-17 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/36根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-06
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：临汾容大碧信房地产开发有限公司 委托单位：山西海固通地基工程有限公司 监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司 试验单位：山西首科工程质量检测有限公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 18
表B.3.7
见证取样记录表
施工单位： | 江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  | 编号： |  | B3-7- | 18
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程 |  |  |  | 委托单编号
样品名称 | 混凝土试块 | 试件编号 | HNT-1#-18 |  | 取样数量/ 代表数量 | 1组/15根
取样部位/地点 | CFG桩/施工现场 |  |  |  | 取样日期 | 2020-08-07
检测项目 | 试件尺寸、受压面积、破坏荷载、抗压强度
见证取样说明 | 生产厂家：
\
规格型号：
规格：100×100×100 强度等级：C25
表观质量：
无缺棱无掉角、符合检验要求
检测依据 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
备 注 | 建设单位：大同市尚碧和七里村房地产开发有限公司 委托单位：江苏南通二建集团有限公司 监理单位：山西晶鑫建设项目管理有限责任公司 试验单位：大同市云凤建筑材料检测有限责任公司
见证取样和 送检人员印 章、签字栏 | 取样人员 |  |  | 见证人员
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。